ООО «Энерго-52»

Тел. (831)410-80-85

E-mail: energo-52@inbox.ru   www.electroschetchik.ru

| Счетчики электроэнергии | Ток,А | Напряжение, В | Силовое реле | Доп. реле 5А | Модуляция | Интерфейсы | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Однофазные |
| NP 71L.1-1-3-> NP 71E.1-10-1 FSK | 5/80А | 230 | + | - | FSK | PLC(FSK), оптопорт | 8 552,40 |
| NP 71E.1-10-1 | 5/80А | 230 | + | - | S-FSK/FSK | PLC(FSK/S-FSK), оптопорт | 8 552,40 |
| NP 71L.1-8-1 | 5/80А | 230 | + | - | FSK | PLC(FSK), оптопорт | 8 552,40 |
| NP 523 Split | 5/50А | 230 | + | - | FSK | PLC(FSK), оптопорт | 8 342,40 |
| NP 523 Split с кл. крышкой | 5/50А | 230 | + | - | FSK | PLC(FSK), оптопорт | 8 896,80 |
| NP 71E.1-3-1 (снят с производства) | 5/80А | 230 | + | + | S-FSK | - | - |
| NP 71E.2-1-5 Split | 5/100А | 230 | + | - | S-FSK | PLC(S-FSK) + PLC(FSK-132), оптопорт | 10 477,20 |
| NP 71E.2-1-5 Splitс кл. крышкой | 5/100А | 230 | + | - | FSK | PLC(S-FSK) + PLC(FSK-132), оптопорт | 11 076,00 |
| NP 71E.1-12-1 (GPRS) | 5/80A | 230 | + | - | S-FSK | PLC(S-FSK) + GPRS, оптопорт | 18 663,60 |
| AD11S.1-BL-Z-R-T (1-1-1) | 5/80A | 230 | + | - |  | PLC(OFDM) + WM-Bus 868 МГц, оптопорт | по запросу |
| AD11A.1(I)-BLRs-Z-R-TW (1-2-1) | 5/80A | 230 | + | - |  | PLC(OFDM) + WM-Bus 868 МГц, RS-485, оптопорт | по запросу |
| AD11A.1(I)-BL-G-R-TW (1-2-1) | 5/80A | 230 | + | - |  | PLC(OFDM)+ GPRS + WM-Bus 868 МГц, оптопорт | по запросу |
| AD11B.1-LRs-Z-R-TW (1-7-1) | 5/80A | 230 | + | - |  | PLC(OFDM) + RS-485, оптопорт | по запросу |
| Трехфазные прямого включения |
| NP 73L.1-8-1->NP 73E.1-11-1 FSK | 5/80А | 3*230/400 | + | + | FSK | PLC(FSK), оптопорт |  |
| NP 73L.1-1-2->NP 73E.1-11-1 FSK | 5/80А | 3*230/400 | + | + | FSK | PLC(FSK), оптопорт |  |
| NP 73E.1-11-1 | 5/80А | 3*230/400 | + | + | S-FSK/FSK | PLC(FSK/S-FSK), оптопорт | 18 481,20 |
| NP 73L.2-5-2->NP 73E.2-12-1 FSK | 10/100А | 3*230/400 | + | + | FSK | PLC(FSK), оптопорт |  |
| NP 73E.2-12-1 | 10/100А | 3*230/400 | + | + | S-FSK/FSK | PLC(FSK/S-FSK), оптопорт | 18 295,20 |
| NP 73E.1-10-1 (FSK-132) (снят с производства) | 5/80А | 3*230/400 | + | + | S-FSK | FSK-132 | - |
| NP 73E.2-6-1 | 10/100A | 3*230/400 | + | + | S-FSK | PLC(S-FSK) + PLC(FSK-132), оптопорт | 21 902,40 |
| NP73E.2-2-2 (GPRS) (снят с производства) | 5/100А | 3*230/400 | + | + | - | СM.Bus-GPRS | - |
| NP 73E.2-12-1 (I-2Rs-T-Y) (2-29-1) | 5/100А | 3*230/400 | + | + | S-FSK/FSK | PLC(FSK/S-FSK), RS-485, оптопорт | 21 130,80 |
| NP 73E.2-12-1 (I-G-N-2Rs-T-Y) (2-30-1) | 5/100А | 3*230/400 | + | + |  | GPRS, RS-485, оптопорт | 29 926,80 |
| NP 73E.2-12-1 (I-N-2Rs-T-Y) (2-30-1)* | 5/100А | 3*230/400 | + | + |  | RS-485, оптопорт | по запросу |
| AD13S.1-BL-Z-R-T (1-1-1) | 5/80А | 3*230/400 | + | - |  | PLC(OFDM) + WM-Bus 868 МГц, оптопорт | 20 148,00 |
| AD13A.2(I)-BLRs-Z-R2r-TW (2-5-1) | 5/100А | 3*230/400 | + | +/2шт |  | PLC(OFDM) + WM-Bus 868 МГц, RS-485, оптопорт | 20 169,60 |
| AD13A.2(I)-BL-G-R2r-TW (2-5-1) | 5/100А | 3*230/400 | + | +/2шт |  | PLC(OFDM)+ GPRS + WM-Bus 868 МГц, оптопорт | 28 567,20 |
| AD13B.1-LRs-Z-R-VW (1-5-1) | 5/80А | 3*230/400 | + | - |  | PLC(OFDM) + RS-485, оптопорт | 17 641,20 |
| Трехфазные прямого включения (S)- возможность наружной установки |
| NP 73E.1-11-1 (S) | 5/80А | 3*230/400 | + | + | S-FSK/FSK | PLC(FSK/S-FSK), оптопорт | 21 392,40 |
| NP 73E.2-12-1 (S) | 10/100А | 3*230/400 | + | + | S-FSK/FSK | PLC(FSK/S-FSK), оптопорт | 20 815,20 |
| NP 73E.2-6-1 (S) | 10/100A | 3*230/400 | + | + | S-FSK | PLC(S-FSK) + PLC(FSK-132), оптопорт | 24 813,60 |
| Трехфазные трансформаторного включения |
| NP73L.3-3-9 | 5/10А | 3*230/400 | - | + | FSK | PLC(FSK), оптопорт | 10 820,40 |
| NP 73L.3-5-2->NP 73Е.3-14-1 FSK | 5/10А | 3*230/400 | - | + | FSK | - | - |
| NP 73L.3-7-1->NP 73Е.3-14-1 FSK | 5/10А | 3*230/400 | - | + | FSK | - | - |
| NP 73Е.3-14-1 | 5/10А | 3*230/400 | - | + | S-FSK/FSK | PLC(FSK/S-FSK), оптопорт | 15 364,80 |
| NP 73Е.3-14-1 (I-2Rs)(3-31-1) | 5/10А | 3*230/400 | - | + | S-FSK/FSK | PLC(FSK/S-FSK), RS-485, оптопорт | 15 364,80 |
| NP 73Е.3-14-1 (I-G-N-2Rs)(3-34-1) | 5/10А | 3*230/400 | - | + |  | GPRS, RS-485, оптопорт | 26 414,40 |
| NP 73Е.3-14-1 (I-N-2Rs)(3-34-1)* | 5/10А | 3*230/400 | - | + |  | RS-485, оптопорт | по запросу |
| NP 73E.3-5-1 | 5/10А | 3*230/400 | - | + | S-FSK | PLC(S-FSK), оптопорт | 14 553,60 |
| NP 73Е.3-6-2 (GPRS) | 5/10А | 3*230/400 | - | + | - | СM.Bus-GPRS | - |
| NP 73Е.3-9-1 3x57,7/100В -> NP 73E.3-17-1 | 5/10А | 5*57,7/100 | - | + | - | СM.Bus-GPRS | - |
| NP 73E.3-17-1 (GPRS)3x57,7/100В -> NP 73E.6-4-1 | 5/10A | 5*57,7/100 | - | + | - | USB-GPRS | - |
| NP 73E.6-4-1 | 5/10A | 5*57,7/100 | - | + | - | GPRS, RS-485, оптопорт | 23 283,60 |
| NP 73E.6-4-1 (без модуля GPRS)* | 5/10A | 5*57,7/100 | - | + | - | RS-485, оптопорт | по запросу |
| AD13A.3(I)-BLRs-Z-2r-W (3-6-1) | 5/10A | 3*230/400 | - | +/2шт |  | PLC(OFDM) + WM-Bus 868 МГц, RS-485, оптопорт | 14 708,40 |
| AD13A.3(I)-BL-G-2r-W (3-6-1) | 5/10A | 3*230/400 | - | +/2шт |  | PLC(OFDM)+ GPRS + WM-Bus 868 МГц, оптопорт | 25 214,40 |
| AD13A.3(I)-ENRs-Z-r-JW (3-7-1) | 5/10A | 3*230/400, 12-24В (резерв. Пит.) | - | + |  | RS-485, Ethernet (RJ-45), оптопорт | 14 708,40 |
| AD13A.3(I)-EN-G-r-JW (3-7-1) | 5/10A | 3*230/400, 12-24В (резерв. Пит.) | - | + |  | GPRS, Ethernet (RJ-45), оптопорт | 25 214,40 |
| AD13A.6(I)-ENRs-Z-r-JW (6-4-1) | 5/10A | 3*57,7/100, 12-24В (резерв. Пит.) | - | + |  | RS-485, Ethernet (RJ-45), оптопорт | 20 901,60 |
| AD13A.6(I)-EN-G-r-JW (6-4-1) | 5/10A | 3*57,7/100, 12-24В (резерв. Пит.) | - | + |  | GPRS, Ethernet (RJ-45), оптопорт | 22 225,20 |
| УСПД-Маршрутизатор |
| RTR512.10-6L/EY (2-секц.)-> RTR 8A.LG-2-1 (2-секц.) | PLC (FSK) + Ethernet + GSM/GPRS |  |
| RTR 8A.LG-2-1 (2-секц.) | PLC (FSK/S-FSK/OFDM), Ethernet, GPRS, USB, RS-485 | 60 978,00 |
| RTR 7E.LG-1-1 (1-секц.) | PLC (S-FSK), Ethernet, GPRS, USB | 55 434,00 |
| RTR 8A.LG-1-1 (FSK) | PLC (FSK/S-FSK/OFDM), Ethernet, GPRS, USB, RS-485 | 60 978,00 |
| RTR 8A.LG-1-1 (S-FSK) | PLC (FSK/S-FSK/OFDM), Ethernet, GPRS, USB, RS-485 | 60 978,00 |
| RTR 8A.LG-1-1 (OFDM) | PLC (FSK/S-FSK/OFDM), Ethernet, GPRS, USB, RS-485 | 60 978,00 |
| RTR 8A.LG-2-1 (FSK) | PLC (FSK/S-FSK/OFDM), Ethernet, GPRS, USB, RS-485 | 69 286,80 |
| RTR 8A.LG-2-1 (S-FSK) | PLC (FSK/S-FSK/OFDM), Ethernet, GPRS, USB, RS-485 | 69 286,80 |
| RTR 8A.LG-2-1 (OFDM) | PLC (FSK/S-FSK/OFDM), Ethernet, GPRS, USB, RS-485 | 69 286,80 |
| Удаленный пользовательский дисплей |
| RUD 512-L | PLC(FSK) | 3 432,00 |
| CIU7.4-3 | PLC(FSK-132) | 5 986,80 |
| CIU8.B-2-1 | WM-Bus 868 МГц | по запросу |
| Устройства присоединения |
| AIU 516.2 - 2CB/LI | 4 798,80 |
| Управление уличным освещением |
| Контроллер управления нагрузкой LCU521.22-2C1LI |  |  |  |  | Реле 5А |  | 6 298,80 |
| Дополнительное оборудование |
| Оптическая головка (комплект CM.Bus) | 13 698,00 |
| Монитор RML 5 | 46 370,40 |
| Монитор RML 7* | 55 923,60 |
| Фильтр измерительный ФИ-01.01 | 3 415,20 |
| Адаптер USB-RS485_AD | 4 185,60 |
| Переносное устройство HHU51A.2-C/U | 39 968,40 |
| Антенна GSM на стикере/на магните 10 метра | 1 020,00 |
| Фильтр сетевой однофазный NF 11-50* | 12 892,80 |
| Фильтр сетевой трехфазный NF 33-50* | 30 678,00 |
| Фильтр сетевой трехфазный NF 33-100* | 69 286,80 |
| Счетчики сняты с серийного производства | Аналоги |
| NP545 (Imax = 85A) | 5/80А | NP 73L.1-8-1 | 5/80А |
|  |  | NP 73L.1-1-2 | 5/80А |
|  |  | NP 73L.2-5-2 | 5/80А |
| NP 541(линейное напряжение 100В) | 5/10А | NP 73E.3-9-1 | 5/10А |
| NP 542 | 5/10А | NP 73L.3-5-2 | 5/10А |
| NP 515 | 5/80А | NP 71L.1-1-3 | 5/80А |
| NP 73E.3-3-8 | 5/10А | NP 73Е.3-6-2 | 5/10А |
| *- оборудование производится под заказ |  |  |  |  |  |  |  |